Test simulation 79 log

Changer ECH pour 148CFM à 81%

PHRVR150-HE

On passe à 44.01% VS 42.53% avant

1er test :

REF: 402 374 KWH / an 41.24%

CPT: 236 419 KWH / an

2e test:

REF: 450 869 KWH / an 43.49%

CPT: 254 779 KWH / an

Test avec thermopompes moins bonnes  (Mais avec l’échangeur  PHRVR150-HE):

ref: 450 869 KWH / an 41.76 %

CPT: 262 572 KWH / an