[image: image1.png]ML |||

Le Groupe CMI Experts-Conseils inc.
540 Jarry, Ste-Marie-Madeleine, Qc JOH1SO0,

Tél: 450-250-2988, Fax: 450-250-2989,
info@groupecmi.com





Sainte-Marie-Madeleine, 18 novembre 2025
MULTILOGEMENTS 10 UNITÉS – 385 RUE ST-HUBERT, LAVAL
AVIS DE CHANGEMENT ME-2
MÉCANIQUE 
Client
CONSTRUCTION GAUDREAU &FILS
Ingénieurs-conseils
Le groupe CMI experts-conseils inc.

et rédacteur
540 Jarry 


Ste-Marie-Madeleine, (Québec)


J0H 1S0

Architecte
EPA ARCHITECTURE
Dossier
CMI-24781
_____________________________________________________________________________________
1.0 GÉNÉRALITÉS
1.1   Toutes les conditions générales du devis s'appliquent et font partie intégrante du présent avis.
1.2 Cet avis est émis pour clarifier ou modifier, ou les deux, les documents de construction. Il doit être considéré comme faisant partie intégrante des plans et devis du présent projet.

1.3 Les plans P-03, P-06 et P-07 sont réémis avec le présent avis de changement.

2.0 PLOMBERIE
2.1 Plan P-03 : La quantité des bassins de la toiture a été modifiée. Conséquemment le drain de toit DP-2 a été enlevée. Voir le plan réémis.
2.2 Plan P-06, P-07 : Le réseau pluvial a été modifié. Voir les plans réémis.
Préparé par : 

Charles Morissette ing.
CM/cm
Groupe CMI, 540 Jarry, Ste-Marie-Madeleine, Québec, J0H 1S0

tél.: 450.250.2988   téléc.: 450.250.2989  courriel: charles.morissette@groupecmi.com


