[image: image1.png]ML |||

Le Groupe CMI Experts-Conseils inc.
540 Jarry, Ste-Marie-Madeleine, Qc JOH1SO0,

Tél: 450-250-2988, Fax: 450-250-2989,
info@groupecmi.com





Sainte-Marie-Madeleine, 9 octobre 2025
BLACKBURN ATHLÉTIQIE INC.
AVIS DE CHANGEMENT ME-1

MÉCANIQUE
Client
Jerry Blackburn
Ingénieurs-conseils
Le groupe CMI experts-conseils inc.

et rédacteur
540 Jarry 


Ste-Marie-Madeleine, (Québec)


J0H 1S0

Architecte
Noia Design Inc.
Dossier
CMI-25834
1.0 GÉNÉRALITÉS
1.1       Toutes les conditions générales du devis s'appliquent et font partie intégrante du présent   

      addenda.

1.2       Cet addenda est émis pour clarifier ou modifier, ou les deux, les documents de soumission. Il doit être considéré comme faisant partie intégrante des plans et devis du présent projet.
1.3       Se référer aux plans émis pour construction en date du 09 octobre 2025.
2.0
VENTILATION
2.1
Plan V-03 : Le col-de-cygne au toit pour l’évacuation des douches et des toilettes au toit est relocalisé légèrement. Le réseau de gaines a été modifié en conséquence.
2.2       Plan V-03 :  Le col-de-cygne devra être peinturé blanc comme les écrans visuels existant au toit.

2.3        Plan V-03 : La sortie de la sécheuse est relocalisée à l'arrière et un "booster fan" de marque Fantech modèle "DPV" est ajouté et raccordé à la prise 120V à proximité de la sécheuse. 

Préparé par : 

Charles Morissette ing.
CM/cm
Groupe CMI, 540 Jarry, Ste-Marie-Madeleine, Québec, J0H 1S0

tél.: 450.250.2988   téléc.: 450.250.2989  courriel: charles.morissette@groupecmi.com


