[image: image1.png]ML |||

Le Groupe CMI Experts-Conseils inc.
540 Jarry, Ste-Marie-Madeleine, Qc JOH1SO0,

Tél: 450-250-2988, Fax: 450-250-2989,
info@groupecmi.com





Sainte-Marie-Madeleine, 16 février 2026
3110 CH. DE CHAMBLY, LONGUEUIL, QC
AVIS DE CHANGEMENT ME-5 REV. 1
MÉCANIQUE
Client
Habitation Atlas
Ingénieurs-conseils
Le groupe CMI experts-conseils inc.

et rédacteur
540 Jarry 


Ste-Marie-Madeleine, (Québec)


J0H 1S0

Architecte
Groupe PDA Architecte
Dossier
CMI-24757
____________________________________________________________________________________________________________________
1.0 GÉNÉRALITÉS
1.1   Toutes les conditions générales du devis s'appliquent et font partie intégrante du présent avis.

1.2 Cet avis est émis pour clarifier ou modifier, ou les deux, les documents de construction. Il doit être considéré comme faisant partie intégrante des plans et devis du présent projet.

1.3 Se référer aux plans émis pour Construction Révisée 3 en date du 16-02-2026.
2.0 VENTILATION
2.1 Plans V-06, V-07, V-08 et V-09 : À la suite d’une erreur de dessins, réajustement de toutes les capacités des thermopompes. Voir les plans réémis.
Préparé par : 

Charles Morissette ing.
CM/cm
Groupe CMI, 540 Jarry, Ste-Marie-Madeleine, Québec, J0H 1S0

tél.: 450.250.2988   téléc.: 450.250.2989  courriel: charles.morissette@groupecmi.com


