[image: image1.png]ML |||

Le Groupe CMI Experts-Conseils inc.
540 Jarry, Ste-Marie-Madeleine, Qc JOH1SO0,

Tél: 450-250-2988, Fax: 450-250-2989,
info@groupecmi.com





Sainte-Marie-Madeleine, 10 juillet 2025
26 LOGEMENTS + COMMERCES 90 RUE CHAMPLAIN, 

SALABERRRY-DE-VALLEYFIELD, QC
AVIS DE CHANGEMENT ME-1
MÉCANIQUE / ÉLECTRIQUE
Client
Les Bureaux Signature Inc.
Ingénieurs-conseils
Le groupe CMI experts-conseils inc.

et rédacteur
540 Jarry 


Ste-Marie-Madeleine, (Québec)


J0H 1S0

Architecte
GGG Architectes
Dossier
CMI-24715
__________________________________________________________________________________________
1.0 GÉNÉRALITÉS
1.1   Toutes les conditions générales du devis s'appliquent et font partie intégrante du présent avis.

1.2 Cet avis est émis pour clarifier ou modifier, ou les deux, les documents de construction. Il doit être considéré comme faisant partie intégrante des plans et devis du présent projet.
1.3 Se référer aux plans émis pour construction en date du 10 juillet 2025.
2.0 PLOMBERIE
2.1 Plan P-01-P07 : Les spécifications de 3 bassins de pompage changent. Le bassin de pompage BP-1 sera de 36’’ de diamètre et 72’’ de profond, le bassin de pompage BP-2 sera de 36’’de diamètre x84’’ de profond et le bassin de pompage BP-3 sera de 48’’ de diamètre x 84 de profond. Voir les plans réémis.
Préparé par : 

Charles Morissette ing.
CM/cm
Groupe CMI, 540 Jarry, Ste-Marie-Madeleine, Québec, J0H 1S0

tél.: 450.250.2988   téléc.: 450.250.2989  courriel: charles.morissette@groupecmi.com


